## U-Wert-Berechnung
Berechnungsprogramm des U-Wertes von Stahlbeton-Sandwichplatten- und Fassaden - V 1.5
Projekt: |  |  |  | Test-Beispiel
Eingabeform |  |  |  | Eingabe einer Einzelplatte | [11 empty] | Eingabe einer Einzelplatte
Eingabe einer Fassade aus mehreren Platten
Geometrieeingabe
|  |  |  | Breite in m |  |  |  |  | Höhe in m |  |  |  |  | Fläche in m²
| Fläche 1 |  |  | 1 | x | 7.48 |  |  | 1 | x | 2.77 |  |  | 20.7196
| Fläche 2 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 3 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 4 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 5 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 6 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 7 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 8 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 9 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 10 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 11 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 12 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fläche 13 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 1 |  |  | 1 | x | 1.17 |  |  | 1 | x | 1.2 |  |  | -1.404
| Fenster 2 |  |  | 3 | x | 1.2 |  |  | 1 | x | 1.2 |  |  | -4.32
| Fenster 3 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 4 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 5 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 6 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 7 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 8 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 9 |  |  | 1 | x |  |  |  | 1 | x |  |  |  | 0
| Fenster 10 |  |  | 2 | x |  |  |  | 2 | x |  |  |  | 0
0
| ∑ = | [12 empty] | 14.9956
| Gesamtlänge der horizontalen Plattenstöße | [9 empty] | lPRand,h = |  | 14.96 |  | m
| Gesamtlänge der vertikalen Plattenstöße | [9 empty] | lFRand,v = |  | 5.54 |  | m
Bauteilschichtung
| Bauteilschicht n |  |  | dn |  | ln |  | Rn = dn / ln | [7 empty] | Bauteilschicht n | dn |  |  |  | ln | [5 empty] | Wärmeübergangs-widerstände |  |  | Aufwärtz | Horizontal | Abwärtz
|  |  |  | in m |  | in W/mK |  | in K/W | [8 empty] | [m] |  |  |  | [W / mK] | [5 empty] | Rsi |  |  | 0.1 | 0.13 | 0.17
|  |  |  | Rsi = |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | Vorsatzschale | 0.07 |  |  | 0.12 | 2.3 | [5 empty] | Rse |  |  | 0.04
| Vorsatzschicht |  |  | 0.08 |  | 2.3 |  | 0.034783 | [7 empty] | Kerndämmung | 0.04 |  | 0.25 |  | 0.02 | 0.024 | 0.03 | 0.035 | 0.04
| Kerndämmung |  |  | 0.12 |  | 0.035 |  | 3.4286 | [7 empty] | Tragschicht | 0.12 |  |  | 0.3 | 2.3
| Tragschicht |  |  | 0.2 |  | 2.3 |  | 0.086957
|  |  |  | Rse = |  |  |  | 0.04
[6 empty] | Rges = |  | 3.7203 |  |  | U0 = |  | 0.26879 |  | W/m²K
|  | Berechnungsprogramm des U-Wertes von Stahlbeton-Sandwichplatten- und Fassaden | [14 empty] | d [mm] | [6 empty] | D bzw. L [mm] | [9 empty] | fAnk,i
[16 empty] | MA | 1.5 | [6 empty] | 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 | 411.479 | 0.68965 | 0.97281 | 1.4149 | 12 | 6.4011 | Vorhalte-maß
Projekt: |  |  |  | Test-Beispiel | [11 empty] | FA | 1.5 | 2 | 3 |  |  |  |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 411.4635 | 0.74414 | 0.89776 | 2.2157 | 12 | 6.4011
|  |  |  | 0 | [11 empty] | SPA-2 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | [13 empty] | 722.1007 | 0.8341 | 0.92669 | 1.7885 | 12 | 6.4178 | 1.01
[16 empty] | SPA-1 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | [13 empty] | 722.1007 | 0.8341 | 0.92669 | 1.7885 | 12 | 6.4178
Beschreibung des Ankersystems | [10 empty] | Konstruktionsgrundsätze |  |  |  |  | VN | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | [10 empty] | 599.2962 | 0.89745 | 0.94374 | 2.6865 | 12 | 6.3951
[16 empty] | DA |  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | [10 empty] | 699.9898 | 0.94093 | 0.91854 | 2.8478 | 12 | 6
| Ankertyp |  | t / Ø | D / L |  | n | AAnk |  | cAnk |  |  | Hinweise |  |  |  | t [mm] | [6 empty] | D bzw. L [mm] | [10 empty] | A [cm²] | [5 empty] | c
|  |  | in mm | in mm |  |  | in cm² |  | in W/K | [24 empty] | MA | FA | SPA-2 | SPA-1 | VN | DA | MA | FA | SPA-2 | SPA-1 | VN | DA
| MA |  | 1.5 | 178 |  | 1 | 8.4587 |  | 0.075322 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 |  | 8.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FA |  | 2 | 160 |  | 2 | 6.4 |  | 0.056385 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056385 | 0 | 0 | 0 | 0
| VN |  | 4 |  |  | 54 | 13.5717 |  | 0.1331 |  |  | Bei Ankergruppen, jeden Anker einzeln zählen. |  |  |  | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe des ges. Ankersystems: | [5 empty] | 28.4304 |  | 0.2648 |  |  | DUAnk = |  | 0.017659 | W/m²K
| Anteil an der Gesamtplatte: | [5 empty] | 0.01896%
Ausführung der vertikalen und horizontalen Plattenstöße (Fugenausführung)
| Mit stehender / schwach belüfteter Luftschicht | [8 empty] | Mit Dämmung
[9 empty] | horizontal |  |  |  | vertikal |  |  | 0.12361 | 0.45525 | 0.3065 | 0.59434 | -0.2129 | -0.036121 | 1.8478 | 0.7033 | 1.1653 | 0.51568 | 0.014553 | 0.97292 | 0.28487 | 1.4073
| Fugenausführung | [7 empty] | Mit Dämmung |  |  |  | Mit Dämmung |  |  | Art der Fuge
| Wärmeleitfähigkeit der Dämmung | [5 empty] | lFugen = |  | 0.035 |  |  |  | 0.035 |  | W/mK | Mit Dämmung | 0.035 |  | dKD | dTS | dFugen | lKD | lFu
| Wärmeleitfähigkeit der Luftschicht | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | W/mK | Mit stehender Luftschicht | 1.4444 |  | [m] |  |  | [W/(m²K)]
| Breite der Fuge | [5 empty] | bFugen = |  | 30 |  |  |  | 30 |  | mm | Mit schwach belüfteter Luftschicht | 2.8889 |  | 0.12 | 0.2 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | -0.0001427
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient | [5 empty] | yFugen = |  | -0.0001427 |  |  |  | -0.0001427 |  | W/mK | Art der Fuge
[16 empty] | Mit Dämmung | 0.035 |  | dKD | dTS | dFugen | lKD | lFu
| U-Wert-Zuschlag | [5 empty] | DUFugen = |  | -0.00014237 |  |  |  | -5.2721e-05 |  | W/m²K | Mit stehender Luftschicht | 1.4444 |  | [m] |  |  | [W/(m²K)]
[16 empty] | Mit schwach belüfteter Luftschicht | 2.8889 |  | 0.12 | 0.2 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | -0.0001427
Wärmedurchgangskoeffizient der Stb.-Sandwichfassade
|  |  | U0 |  | + | DUAnk |  |  | + | DUFugen |  |  | = | USW
|  |  | 0.26879 |  | + | 0.017659 |  |  | + | -0.00019509 |  |  | = | 0.28626 | W/m²K
|  |  | 93.9% |  |  | 6.169% |  |  |  | -0.06815%
bFugen

## Ankertypen
Darstellung der untersuchten Ankertypen
(Bilder: Fertigteilwerk Drössler GmbH, Pfeifer Hebetechnik GmbH, Halfen GmbH) |  |  |  | Zurück zur Eingabe
Kürzel | Bild | Maße | Herstellerbenennung
MA |  |  | Manschettenanker / Manschettenverbundanker / Zylinderanker
DA |  |  | Delta-Anker
FA |  |  | Flachanker
SPA |  |  | Sandwichplatten-Traganker / Sandwichplattenanker
VN |  |  | Verbundnadeln / Verbundbügel / Anstecknadeln / Verbundankernadeln

## Konstruktionsgrundsätze
Konstruktionsgrundsätze
Zurück zur Eingabe
Allgemeines
● | Es sollten ausschließlich gedämmte Fugensysteme ausgeführt werden.
● | Die Fugensysteme sind derart zu planen, dass sie dauerhaft dicht und tauwasserfrei bleiben.
● | Die Anzahl der Stoßfugen sollte aus energetischer Sicht minimiert werden.
● | Der Einsatz von SPA-Ankern führt zu niedrigeren Wärmeverlusten des gesamten Ankersystems.
Manschettenverbundanker (MVA)
● | Platten mit Manschettenverbundankern (MVA) erhalten lediglich einen Traganker im Schwerpunkt der Platte. Dies gilt auch für Platten, die beim Transport gedreht werden. Die Position des MVA ist gleichzeitig der Festpunkt der Platte. Zusätzlich erhalten die Platten einen Torsionsanker, der entweder als Flachanker (FA), als Sandwichplatten-anker (SPA) oder Verbundnadelkreuz ausgebildet wird.
Delta-Anker (DA)
● | Pro Vorsatzschale sollte immer nur ein möglichst zentraler Horizontalanker (FA) als Bewegungsruhepunkt vorhanden sein. Als Traganker sind in der Regel zwei symmetrisch zum Schwerpunkt angeordnete Delta-Anker (DA) vorzusehen.
Sandwichplattenanker (SPA) und Flachanker (FA)
● | Platten mit Sandwichplattenankern (SPA) oder Flachankern (FA) erhalten immer mindestens drei Anker (2 Traganker und 1 Horizontalanker) für Lasten in Plattenebene. Die Traganker werden in der Regel symmetrisch zur Schwerachse, der Horizontalanker wird senkrecht dazu angeordnet.
● | Traganker und Horizontalanker liegen auf senkrecht zueinander stehenden Achsen, in deren Schnittpunkt der Festpunkt der Platte liegt.
● | Werden die Platten für den Transport gedreht, so sind in beiden Tragrichtungen Traganker der selben Größe und Anzahl anzuordnen. Zu Mindestrandabständen und Mindestankerabständen siehe Tabelle 1.
Verbundnadeln (VN)
● | Verbundnadeln oder Verbundbügel (VN) dienen zur Aufnahme von Lasten senkrecht zur Plattenebene (z. B. Windlasten, Lasten aus Schalungshaftung oder aus Tempera-turdifferenzen). Verbundnadeln werden in einem regelmäßigen Raster mit Abständen e von 900 mm ≤ e ≤ 1200 mm angeordnet.
● | Ist in einem Rasterpunkt bereits ein Traganker angeordnet oder ist ein Traganker von einem Rasterpunkt weniger als 300 mm entfernt, können Verbundnadeln entfallen.
● | Der Abstand e der Verbundnadeln von den Plattenrändern beträgt 100 mm ≤ e ≤ 300 mm. Damit kann die Anzahl der Verbundnadeln nach folgender Gleichung abgeschätzt werden:
● | Tabelle 1: Mindestrandabstände und Mindestankerabstände verschiedener Ankertypen
|  | Zum Rand | Untereinander
| MA | Entfällt, da nur ein Anker im Schwerpunkt der Platte vorhanden
| FA | 300 mm | 900 mm
| SPA 1 oder SPA 2 | 170 mm | Einzelanker: 900 mm Ankergruppen: 340 mm
| DA | 200 mm | 400 mm
| VN | 100 mm | Einzelanker: 500 mm Ankergruppen: 100 mm

## Bemerkungen_Impressum
Anmerkungen zum Berechnungsprogramm „Wärmedurchgangskoeffizient von Stahlbeton-Sandwichplatten"
Zurück zur Eingabe
I. | Allgemeines zum Berechnungsprogramm
Mit Hilfe dieses Programms wird der Wärmedurchgangskoeffizient U von einzelnen Stahlbeton-Sandwichplatten oder Fassaden aus Stahlbeton-Sandwichplatten inklusive der zusätzlichen Wärmeverluste aus Ankersystemen und Stoßfugen unter stationären Klimarandbedingungen berechnet.
II. | Programmanwendung
Eingaben sind nur in den hellgelb markierten Zellen möglich. Eine detaillierte Dokumentation des Programmes inklusive Eingabehinweisen ist im "Handbuch zum Berechnungsprogramm" als PDF-Datei beigefügt. Die Kommentare in einigen grau hinterlegten Zellen sind zu beachten
III. | Haftung
Trotz der Bemühungen um eine hohe Qualität der Datensätze, Berechnungsalgorithmen und weiterführenden Informationen übernehmen die Entwickler und Herausgeber keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Programm enthaltenen Inhalte und Informationen. Der Anwender lädt und verwendet die Software auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für unrichtige Angaben, Rechenfehler und Schäden jeder Art, die sich aus der Anwendung des Programms ergeben. Die Inhalte entbinden den Nutzer des Programms nicht von der projektbezogenen planerischen Leistung und/oder seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften.
IV. | Softwarevoraussetzungen
Das Berechnungsprogramm liegt als Microsoft-Excel® 2003-Blatt vor. Zur Nutzung wird das Programm Microsoft-Excel® 2003 oder eine aktuellere Version benötigt.
V. | Impressum
Herausgeber
BetonMarketing Deutschland GmbH, Steinhof 39, 40699 Erkrath, http://www.beton.org
Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V., Schloßallee 10, 53179 Bonn, http://www.fdb-fertigteilbau.de
Konzept, Gestaltung, Programmierung des Berechnungsprogramms
IWS Ingenieurgesellschaft Willems und Schild GmbH, Lyrenstraße 13, 44866 Bochum-Wattenscheid, Dipl.-Ing. Georg Hellinger, http://www.ing-ws.de

## TOdo (hidden)
mit Pfeiffer absprechen wie die Minimal- und Maximal-Abstände sind"
Handbuch ändern und beifügen